## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  |  |  | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD66 | 214 | 196 | 91.59 | 16 | 7.48 | 9 | 4.21 | 2 | 0.93 | 5 | 2.34 | 2 | 0.93
6MD662 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD663 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD664 | 236 | 224 | 94.92 | 8 | 3.39 | 6 | 2.54 | - | - | 2 | 0.85 | 3 | 1.27
6MD6646 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
7SA52 | 44 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | - | - | - | - | 1 | 2.27 | - | -
7SA522 | 422 | 378 | 89.57 | 16 | 3.79 | 6 | 1.42 | 9 | 2.13 | 1 | 0.24 | 22 | 5.21
7SA61 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA612 | 27 | 26 | 96.3 | 1 | 3.7 | 1 | 3.7 | - | - | - | - | - | -
7SA632 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD5 | 226 | 215 | 95.13 | 5 | 2.21 | 1 | 0.44 | 2 | 0.88 | 2 | 0.88 | 6 | 2.65
7SD52 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD522 | 220 | 213 | 96.82 | 2 | 0.91 | 1 | 0.45 | - | - | 1 | 0.45 | 1 | 0.45
7SD523 | 51 | 46 | 90.2 | 3 | 5.88 | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 | 2 | 3.92
7SJ60 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ62 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ64 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | - | - | 1 | 7.14 | - | -
7SJ641 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ645 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ647 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS5 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS522 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UM622 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT613 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT633 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT635 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7VK61 | 37 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 | - | - | 2 | 5.41 | - | - | - | -
7VK611 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | 2 | 66.67 | - | -
B30 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/Q | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
C60 | 118 | 113 | 95.76 | 5 | 4.24 | - | - | 1 | 0.85 | 4 | 3.39 | - | -
CP24 | 160 | 157 | 98.13 | 3 | 1.88 | 2 | 1.25 | - | - | 1 | 0.63 | - | -
D25 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D30 | 79 | 79 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D60 | 148 | 141 | 95.27 | 5 | 3.38 | 1 | 0.68 | 2 | 1.35 | 2 | 1.35 | 2 | 1.35
ETL | 697 | 691 | 99.14 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 3 | 0.43
ETL541 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL542 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL641 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F60 | 42 | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FOX515 | 56 | 56 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
G60 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
Iskra SISTEMI ET8 | 37 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 | 1 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7 | - | -
L60 | 133 | 125 | 93.98 | 7 | 5.26 | - | - | 5 | 3.76 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75
L90 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
N60 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NSD | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NSD по ВОЛС | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NUR-36 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nateks | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P127 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P139 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P141 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P143 | 57 | 57 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P145 | 53 | 52 | 98.11 | 1 | 1.89 | - | - | - | - | 1 | 1.89 | - | -
P344 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
P433 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P435 | 143 | 138 | 96.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1.4 | - | - | 3 | 2.1 | - | -
P437 | 96 | 90 | 93.75 | 6 | 6.25 | - | - | - | - | 6 | 6.25 | - | -
P443 | 77 | 75 | 97.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | - | - | - | - | 1 | 1.3
P543 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
P545 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P546 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P547 | 160 | 149 | 93.13 | 7 | 4.38 | - | - | 4 | 2.5 | 3 | 1.88 | 4 | 2.5
P633 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | -
P643 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P645 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P740 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
P922 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PBS | 72 | 72 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCM | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-902 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-921 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PD 551 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PD 571 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PK 341 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PLC42-OCH | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PS 441 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerLink | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | - | - | - | - | - | -
RAZFE | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RAZKB | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB103 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB551 | 60 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB670 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
REC650 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REC670 | 95 | 89 | 93.68 | 6 | 6.32 | 1 | 1.05 | 1 | 1.05 | 4 | 4.21 | - | -
RED670 | 207 | 188 | 90.82 | 17 | 8.21 | 15 | 7.25 | 2 | 0.97 | - | - | 2 | 0.97
REF542+ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REF615 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
REF630 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL511 | 307 | 303 | 98.7 | 4 | 1.3 | 2 | 0.65 | - | - | 2 | 0.65 | - | -
REL521 | 85 | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL551 | 69 | 67 | 97.1 | 2 | 2.9 | 2 | 2.9 | - | - | - | - | - | -
REL561 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL630 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL650 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | - | -
REL670 | 176 | 171 | 97.16 | 5 | 2.84 | 1 | 0.57 | 1 | 0.57 | 3 | 1.7 | - | -
RET521 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
RET670 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | -
S7-400 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 801 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 810 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAJ 160 C | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sepam | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Sepam 2000 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sepam T32 | 3 | - | - | 3 | 100 | - | - | 3 | 100 | - | - | - | -
T60 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TEBIT | 34 | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TPS64 Nokia | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
URF-25/10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
АВАНТ | 202 | 200 | 99.01 | 2 | 0.99 | 2 | 0.99 | - | - | - | - | - | -
АВАНТ К400 | 78 | 72 | 92.31 | 6 | 7.69 | - | - | - | - | 6 | 7.69 | - | -
АВАНТ РЗСК | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
АВПЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 13 | 86.67 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | - | -
АДВ (нетиповое МП устройство) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АК "Тритон" | 193 | 192 | 99.48 | 1 | 0.52 | 1 | 0.52 | - | - | - | - | - | -
АКА "КЕДР" | 1928 | 1916 | 99.38 | 10 | 0.52 | 3 | 0.16 | - | - | 7 | 0.36 | 1 | 0.05
АКА по ВОЛС | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКА-16 "КЕДР" | 61 | 61 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКАП | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АКАП-В | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА | 39 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 | - | - | - | - | 1 | 2.56 | - | -
АКПА-В | 33 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ Линия-Ц | 34 | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
АЛАР-М | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР-У | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
АМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АНКА | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АНКА-АВПА | 241 | 235 | 97.51 | 4 | 1.66 | 3 | 1.24 | - | - | 1 | 0.41 | - | -
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОСЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2409 | 2354 | 97.72 | 52 | 2.16 | 5 | 0.21 | 2 | 0.08 | 45 | 1.87 | - | -
АПВ-503 | 108 | 104 | 96.3 | 2 | 1.85 | - | - | 1 | 0.93 | 1 | 0.93 | - | -
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
АРТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3263 | 3157 | 96.75 | 86 | 2.64 | 21 | 0.64 | 7 | 0.21 | 58 | 1.78 | - | -
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | - | - | - | - | - | -
БА 108-70 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 140-71 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 144-71 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 178-76 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 179-76 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 184-76 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 206-83 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88Б.1 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 217-88А.1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 223-70+БЗ 226-70+БЗ 227-70 | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 252/1-77 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 254/1-77 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 297-80+БЗ 299-80 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 2130 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМАЧР | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
БММРЧ-А | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БММРЧ-Б | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | 1 | 14.29 | - | -
БМРЗ-АПВ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ДЗШ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЧН-100 | 8 | 6 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25
БРЭ 1301 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЭ 2801 | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | 1 | 11.11 | 1 | 11.11
БЭ2502А0402 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
БЭ2704 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 011 | 57 | 50 | 87.72 | 6 | 10.53 | 1 | 1.75 | 2 | 3.51 | 3 | 5.26 | 1 | 1.75
БЭ2704 012 | 36 | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | 2 | 5.56 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 013 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 014 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 016 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 019 | 39 | 39 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 021 | 54 | 52 | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.7
БЭ2704 032 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 062 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 082 | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 083 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 085 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 087 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 088 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 091 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 092 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 093 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДЗЛ | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
БЭМП РУ-РЧ | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | - | - | 2 | 40 | - | -
БЭМП-ДТЗ.01 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.02 | 43 | 40 | 93.02 | 2 | 4.65 | 2 | 4.65 | - | - | - | - | 1 | 2.33
БЭМП-ДТЗ.03 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.04 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.08 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.510 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ2604.54 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТШ 2310.515 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.522 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604 | 102 | 98 | 96.08 | 4 | 3.92 | - | - | 4 | 3.92 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.11 | 93 | 89 | 95.7 | 1 | 1.08 | - | - | 1 | 1.08 | - | - | 1 | 1.08
Бреслер ШЛ 2604.111 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.12 | 24 | 22 | 91.67 | 1 | 4.17 | - | - | 1 | 4.17 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.14 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.16 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.511 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.512 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.542 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.544 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605.12 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605.621 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606 | 87 | 83 | 95.4 | 4 | 4.6 | - | - | 1 | 1.15 | 3 | 3.45 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10 | 126 | 119 | 94.44 | 7 | 5.56 | 5 | 3.97 | 1 | 0.79 | 1 | 0.79 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.102 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.13 | 33 | 30 | 90.91 | 2 | 6.06 | 2 | 6.06 | - | - | - | - | 1 | 3.03
Бреслер ШЛ 2606.14 | 128 | 118 | 92.19 | 7 | 5.47 | 6 | 4.69 | - | - | 1 | 0.78 | 3 | 2.34
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 24 | 23 | 95.83 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.142.06.142 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.16 | 93 | 91 | 97.85 | 2 | 2.15 | - | - | 1 | 1.08 | 1 | 1.08 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.19 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | - | - | - | - | 3 | 23.08 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | 1 | 14.29 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.512 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.516 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.519 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.12 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.14 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.512 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.514 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.52 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.13 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.512 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
Бреслер-0107.190.2 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.511 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.522 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.600 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.600 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 97 | 93 | 95.88 | 2 | 2.06 | - | - | 2 | 2.06 | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 161 | 156 | 96.89 | 3 | 1.86 | - | - | 1 | 0.62 | 2 | 1.24 | 2 | 1.24
ВЧТО | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | - | - | - | - | 2 | 11.76 | - | -
ВЧТО-М | 54 | 54 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
ДЗ-2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-503 | 29 | 26 | 89.66 | 3 | 10.34 | 3 | 10.34 | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ-1 | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 3 | 25 | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ-2 | 71 | 67 | 94.37 | 4 | 5.63 | 4 | 5.63 | - | - | - | - | - | -
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 3 | 23.08 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | - | -
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-11 | 33 | 29 | 87.88 | 4 | 12.12 | 1 | 3.03 | 3 | 9.09 | - | - | - | -
ДЗТ-11/3 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-21 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | 3 | 42.86 | 2 | 28.57 | - | - | - | -
ДЗТ-23 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ДЗТ-3/2 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 68 | 58 | 85.29 | 9 | 13.24 | 3 | 4.41 | 4 | 5.88 | 2 | 2.94 | 1 | 1.47
ДФЗ-2 | 195 | 187 | 95.9 | 6 | 3.08 | 1 | 0.51 | 4 | 2.05 | 1 | 0.51 | 2 | 1.03
ДФЗ-201 | 2238 | 2154 | 96.25 | 66 | 2.95 | 8 | 0.36 | 45 | 2.01 | 13 | 0.58 | 15 | 0.67
ДФЗ-402 | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | 1 | 25
ДФЗ-501 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-503 | 99 | 92 | 92.93 | 3 | 3.03 | - | - | 2 | 2.02 | 1 | 1.01 | 3 | 3.03
ДФЗ-504 | 216 | 192 | 88.89 | 14 | 6.48 | 3 | 1.39 | 9 | 4.17 | 2 | 0.93 | 9 | 4.17
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 62 | 60 | 96.77 | 2 | 3.23 | - | - | - | - | 2 | 3.23 | - | -
Диамант L011 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L013 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L014 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L020 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L030 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L031 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЗЗГ-1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 | 1 | 9.09 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | - | -
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
Защиты генератора/генератора-трансформатора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
ИВЧ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КАПВ-3 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-1 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-10 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-12 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-13 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15 | 41 | 35 | 85.37 | 5 | 12.2 | 1 | 2.44 | - | - | 4 | 9.76 | 1 | 2.44
КЗ-15Б | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-3 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-5 | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 | - | - | - | - | 3 | 17.65 | - | -
КЗ-9 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КПА-М | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | -
КРС-1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КРС-131 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КРС-2 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Комплект защит БСК (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
МКПА | 670 | 656 | 97.91 | 14 | 2.09 | 10 | 1.49 | 1 | 0.15 | 3 | 0.45 | - | -
МКПА-2 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 50 | 3 | 50 | - | - | - | - | 1 | 16.67
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 | - | - | 1 | 6.67 | - | -
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МП панель | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МЭ панель | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая ЭМ панель | 1865 | 1743 | 93.46 | 99 | 5.31 | 30 | 1.61 | 28 | 1.5 | 41 | 2.2 | 21 | 1.13
Нетиповая ЭМ панель ТО | 3 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая панель (ООО "Релематика") | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 | - | - | - | - | 1 | 7.69 | - | -
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 2 | 12.5 | - | -
ОАПВ-501 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | - | -
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 115 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 115-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 191-77 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ПА и РА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПАРМА ПРОТ DTI-OX-EP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ПВБ-158 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВЗ-90М | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВЗУ-Е | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 40 | 36 | 90 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | - | - | 2 | 5
ПДЭ 2001 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | - | - | 1 | 12.5 | - | -
ПДЭ 2002 | 40 | 31 | 77.5 | 7 | 17.5 | 3 | 7.5 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | -
ПДЭ 2003 | 45 | 37 | 82.22 | 4 | 8.89 | 3 | 6.67 | - | - | 1 | 2.22 | 3 | 6.67
ПДЭ 2004 | 23 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | - | - | 3 | 13.04 | - | - | - | -
ПДЭ 2004.01 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | -
ПДЭ 2004.03 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2005.01 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2006.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2802 | 737 | 708 | 96.07 | 22 | 2.99 | 5 | 0.68 | 11 | 1.49 | 6 | 0.81 | 7 | 0.95
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 19 | 16 | 84.21 | 1 | 5.26 | - | - | 1 | 5.26 | - | - | 2 | 10.53
ПЗ 273/4 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ 274/1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-157 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-158 | 41 | 41 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159А | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | -
ПЗ-2/1 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2/2 | 77 | 62 | 80.52 | 14 | 18.18 | 1 | 1.3 | 10 | 12.99 | 3 | 3.9 | 1 | 1.3
ПЗ-273-78 | 27 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-5/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ПЗ-5/2 | 4 | - | - | 3 | 75 | 1 | 25 | 2 | 50 | - | - | 1 | 25
ПРД АКА "КЕДР" | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРД/ПРМ | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ АНКА-АВПА | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРОФИ-ПУМА | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЭ 2105 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 185 | 177 | 95.68 | 6 | 3.24 | 4 | 2.16 | 2 | 1.08 | - | - | 2 | 1.08
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 122 | 117 | 95.9 | 5 | 4.1 | 3 | 2.46 | 1 | 0.82 | 1 | 0.82 | - | -
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Парма УАЧР 12 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
РН-53 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-54 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-58 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
РНТ-560 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-562 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
РНТ-565 | 69 | 59 | 85.51 | 10 | 14.49 | 5 | 7.25 | 4 | 5.8 | 1 | 1.45 | - | -
РНТ-566 | 21 | 18 | 85.71 | 3 | 14.29 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | - | -
РНТ-567 | 18 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | - | - | 1 | 5.56 | - | -
РНТ-567/2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-01 | 136 | 133 | 97.79 | 3 | 2.21 | - | - | 1 | 0.74 | 2 | 1.47 | - | -
РПВ-02 | 29 | 26 | 89.66 | 2 | 6.9 | - | - | - | - | 2 | 6.9 | - | -
РПВ-258 | 609 | 602 | 98.85 | 7 | 1.15 | - | - | - | - | 7 | 1.15 | - | -
РПВ-58 | 4940 | 4833 | 97.83 | 104 | 2.11 | 3 | 0.06 | 10 | 0.2 | 91 | 1.84 | - | -
РС83-АВ2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РСГ-11 | 21 | 19 | 90.48 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | - | - | - | - | - | -
РТ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40 | 37 | 30 | 81.08 | 6 | 16.22 | 3 | 8.11 | 2 | 5.41 | 1 | 2.7 | 1 | 2.7
РТ-40/Р | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40/Р5 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
РТФ-6М | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
РЧ-1 | 74 | 58 | 78.38 | 14 | 18.92 | 11 | 14.86 | 1 | 1.35 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7
РЧ-2 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
САОН | 3 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66.67
Сириус-2-АЧР | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
Сириус-2-ДЗЛ | 15 | 13 | 86.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | -
Сириус-2-Л | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-21-Л | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Сириус-3-ВЧ-01 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | 1 | 16.67
Сириус-3-ДЗШ-01 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ | 5 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20
Сириус-3-ДФЗ-01 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ-02 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-02 | 174 | 173 | 99.43 | 1 | 0.57 | - | - | - | - | 1 | 0.57 | - | -
Сириус-3-ЛВ-03 | 290 | 279 | 96.21 | 9 | 3.1 | - | - | - | - | 9 | 3.1 | - | -
Сириус-3-СВ | 26 | 24 | 92.31 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | 1 | 3.85 | 1 | 3.85
Сириус-3-УВ | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-АЧР | 26 | 23 | 88.46 | 3 | 11.54 | - | - | - | - | 3 | 11.54 | - | -
Сириус-ДЗ-35 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т-3 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Сириус-ТН | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
Сириус-УВ | 28 | 27 | 96.43 | 1 | 3.57 | 1 | 3.57 | - | - | - | - | - | -
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300BS | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300EA | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300SW | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 332BS | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339SW | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339ЕА | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 96 | 92 | 95.83 | 2 | 2.08 | - | - | 1 | 1.04 | 1 | 1.04 | 2 | 2.08
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 ДЗЛ | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР 22 | 46 | 42 | 91.3 | 2 | 4.35 | - | - | - | - | 2 | 4.35 | 2 | 4.35
ТОР 200 Л | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 516 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗТ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗТ 513 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 54 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 542 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 503 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 504 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 510 | 44 | 41 | 93.18 | 2 | 4.55 | - | - | - | - | 2 | 4.55 | 1 | 2.27
ТОР 300 КСЗ 513 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 514 | 28 | 23 | 82.14 | 3 | 10.71 | - | - | - | - | 3 | 10.71 | 2 | 7.14
ТОР 300 КСЗ 519 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 617 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 2 | 25
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 525 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТПА-01 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УЗС | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
УПАЭ | 16 | 10 | 62.5 | 4 | 25 | 3 | 18.75 | - | - | 1 | 6.25 | 2 | 12.5
УПК-Ц | 994 | 986 | 99.2 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | - | -
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 41 | 32 | 78.05 | 9 | 21.95 | 5 | 12.2 | 1 | 2.44 | 3 | 7.32 | - | -
УРС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УРЧ-3М | 26 | 24 | 92.31 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | 1 | 3.85 | 1 | 3.85
УРЧ-ЗМ-С | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОБ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 65 | 63 | 96.92 | 2 | 3.08 | 2 | 3.08 | - | - | - | - | - | -
ФОП (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Циклон | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЧДА (Панель ЧЭАЗ) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЧДЗ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.530 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.538 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.541 | 5 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.542 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | -
Ш2600 04.544 | 9 | 8 | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.11
Ш2600 04.546 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.22 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.514 05.516 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.521 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | - | - | - | - | 3 | 42.86
Ш2600 06.503 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.510 | 27 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.510 06.510 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.510 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.516 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11 | - | -
Ш2600 06.516 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.519 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 08.520 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Ш2600 10.513 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 04.655 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.624 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.516 02.511 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.613 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.615 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Ш2700 10.602 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2801 | 362 | 348 | 96.13 | 11 | 3.04 | 7 | 1.93 | 3 | 0.83 | 1 | 0.28 | - | -
ШДЭ 2802 | 708 | 685 | 96.75 | 19 | 2.68 | 4 | 0.56 | 13 | 1.84 | 2 | 0.28 | 3 | 0.42
ШДЭ 2802.01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2804 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ШМДФЗ-02 | 34 | 33 | 97.06 | 1 | 2.94 | - | - | - | - | 1 | 2.94 | - | -
ШЭ1110М | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ1111 | 23 | 12 | 52.17 | 11 | 47.83 | 10 | 43.48 | 1 | 4.35 | - | - | - | -
ШЭ1113 | 8 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | - | - | - | - | 2 | 25
ШЭ2606 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011 | 985 | 953 | 96.75 | 23 | 2.34 | 3 | 0.3 | 4 | 0.41 | 16 | 1.62 | 5 | 0.51
ШЭ2607 011011 | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011021 | 781 | 761 | 97.44 | 20 | 2.56 | 13 | 1.66 | 3 | 0.38 | 4 | 0.51 | - | -
ШЭ2607 012 | 49 | 49 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 012021 | 55 | 54 | 98.18 | 1 | 1.82 | - | - | - | - | 1 | 1.82 | - | -
ШЭ2607 013 | 32 | 30 | 93.75 | 2 | 6.25 | 2 | 6.25 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013013 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013022 | 28 | 27 | 96.43 | 1 | 3.57 | 1 | 3.57 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014022 | 5 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20
ШЭ2607 015 | 135 | 127 | 94.07 | 7 | 5.19 | 2 | 1.48 | 4 | 2.96 | 1 | 0.74 | 1 | 0.74
ШЭ2607 016 | 590 | 573 | 97.12 | 15 | 2.54 | 1 | 0.17 | 2 | 0.34 | 12 | 2.03 | 2 | 0.34
ШЭ2607 016016 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016106 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 017 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018025 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019 | 378 | 361 | 95.5 | 16 | 4.23 | 8 | 2.12 | 5 | 1.32 | 3 | 0.79 | 1 | 0.26
ШЭ2607 019021 | 51 | 51 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021 | 717 | 708 | 98.74 | 7 | 0.98 | 2 | 0.28 | 4 | 0.56 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14
ШЭ2607 021021 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022 | 122 | 117 | 95.9 | 5 | 4.1 | - | - | 3 | 2.46 | 2 | 1.64 | - | -
ШЭ2607 022022 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 024 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 025 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 031 | 603 | 589 | 97.68 | 11 | 1.82 | 4 | 0.66 | 4 | 0.66 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33
ШЭ2607 032 | 43 | 40 | 93.02 | 2 | 4.65 | - | - | - | - | 2 | 4.65 | 1 | 2.33
ШЭ2607 041 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 | 4 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042 | 13 | 4 | 30.77 | 9 | 69.23 | 8 | 61.54 | 1 | 7.69 | - | - | - | -
ШЭ2607 042043 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 043 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 045073 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 049 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ШЭ2607 051 | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 14.29 | - | - | 2 | 14.29 | - | - | - | -
ШЭ2607 051051 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 061 | 22 | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 | - | - | 1 | 4.55 | 1 | 4.55 | - | -
ШЭ2607 062 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 063 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ШЭ2607 065 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 071 | 28 | 24 | 85.71 | 4 | 14.29 | 3 | 10.71 | 1 | 3.57 | - | - | - | -
ШЭ2607 072 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50 | 3 | 50 | - | - | - | - | 2 | 33.33
ШЭ2607 072072 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 081 | 220 | 215 | 97.73 | 5 | 2.27 | - | - | 2 | 0.91 | 3 | 1.36 | - | -
ШЭ2607 082 | 38 | 34 | 89.47 | 4 | 10.53 | 1 | 2.63 | 1 | 2.63 | 2 | 5.26 | - | -
ШЭ2607 083 | 162 | 156 | 96.3 | 3 | 1.85 | - | - | 1 | 0.62 | 2 | 1.23 | 3 | 1.85
ШЭ2607 084 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 085 | 368 | 354 | 96.2 | 7 | 1.9 | - | - | 4 | 1.09 | 3 | 0.82 | 7 | 1.9
ШЭ2607 086 | 183 | 177 | 96.72 | 5 | 2.73 | 1 | 0.55 | 3 | 1.64 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55
ШЭ2607 087 | 290 | 278 | 95.86 | 4 | 1.38 | 1 | 0.34 | 2 | 0.69 | 1 | 0.34 | 8 | 2.76
ШЭ2607 088 | 152 | 148 | 97.37 | 4 | 2.63 | - | - | 3 | 1.97 | 1 | 0.66 | - | -
ШЭ2607 089 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 091 | 119 | 107 | 89.92 | 8 | 6.72 | 5 | 4.2 | 2 | 1.68 | 1 | 0.84 | 4 | 3.36
ШЭ2607 091/32К | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 092 | 122 | 119 | 97.54 | 2 | 1.64 | - | - | 2 | 1.64 | - | - | 1 | 0.82
ШЭ2607 093 | 190 | 173 | 91.05 | 12 | 6.32 | 7 | 3.68 | 5 | 2.63 | - | - | 4 | 2.11
ШЭ2607 103 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 104 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | -
ШЭ2607 150 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 151 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 321 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 392 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 487 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 491 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607А 051 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 511 | 85 | 78 | 91.76 | 5 | 5.88 | 4 | 4.71 | 1 | 1.18 | - | - | 2 | 2.35
ШЭ2710 521 | 358 | 345 | 96.37 | 13 | 3.63 | 7 | 1.96 | 6 | 1.68 | - | - | - | -
ШЭ2710 538 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542 | 9 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 | 5 | 55.56 | 1 | 11.11 | - | - | - | -
ШЭ2710 542543 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2710 562 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 581 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 582 | 271 | 258 | 95.2 | 7 | 2.58 | 1 | 0.37 | 5 | 1.85 | 1 | 0.37 | 5 | 1.85
ШЭ2710 591 | 74 | 73 | 98.65 | 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | - | - | - | - | - | -
ШЭАВ 010 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ВЧ-1001 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 32 | 31 | 96.88 | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0110 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0501 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0601 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0102 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0108 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0217 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0303 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0509 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0510 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0605 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0301 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
ШЭЭ 223А 0401 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0502 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 01080102 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0502 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0640 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 244 0201 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-1297-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1342-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1343-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1622 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1627 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636 | 6169 | 5890 | 95.48 | 220 | 3.57 | 41 | 0.66 | 111 | 1.8 | 68 | 1.1 | 52 | 0.84
ЭПЗ-1636-67 | 544 | 516 | 94.85 | 21 | 3.86 | 6 | 1.1 | 11 | 2.02 | 4 | 0.74 | 4 | 0.74
ЭПЗ-1636-67/1 | 120 | 114 | 95 | 5 | 4.17 | - | - | 3 | 2.5 | 2 | 1.67 | 1 | 0.83
ЭПЗ-1636-67/1М | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 | - | - | 1 | 6.25 | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/2 | 1807 | 1769 | 97.9 | 25 | 1.38 | 8 | 0.44 | 10 | 0.55 | 7 | 0.39 | 12 | 0.66
ЭПЗ-1636-67/2М | 138 | 135 | 97.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67М | 205 | 199 | 97.07 | 4 | 1.95 | - | - | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | - | -
ЭПЗ-1636М | 186 | 169 | 90.86 | 15 | 8.06 | 4 | 2.15 | 7 | 3.76 | 4 | 2.15 | 2 | 1.08
ЭПЗ-1637 | 118 | 108 | 91.53 | 4 | 3.39 | - | - | 4 | 3.39 | - | - | 6 | 5.08
ЭПЗ-1637-91 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638-91/1 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ЭПЗ-1640 | 92 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1640-67 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1640-73 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1641 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643 | 542 | 499 | 92.07 | 29 | 5.35 | 2 | 0.37 | 11 | 2.03 | 16 | 2.95 | 14 | 2.58
ЭПЗ-1643-59 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643-69 | 26 | 22 | 84.62 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | 1 | 3.85 | 1 | 3.85
ЭПЗ-1643А-91 | 14 | 11 | 78.57 | 2 | 14.29 | - | - | 2 | 14.29 | - | - | 1 | 7.14
ЭПЗ-1643Б-91 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644 | 231 | 228 | 98.7 | 3 | 1.3 | 1 | 0.43 | 2 | 0.87 | - | - | - | -
ЭПЗ-1644-78 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644/1-91 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611-64 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ЭПЗ-621 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-622 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-623 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-624 | 27 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-629 | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПО-1054 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЯРЭ-2201 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего случаев работы устройств | 50322 | 48290 | 95.96 | 1616 | 3.21 | 513 | 1.02 | 499 | 0.99 | 604 | 1.2 | 319 | 0.63
Примечание: Отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".